číslo:N 148/2013

| Zákazník: |  | Obecní úřad PODOLANKA, Hlavní 15, 250 73 Podolanka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | PODOLANKA - HASIČÁRNA |  |  |
| Příjemce: |  | Ing. Josef Štveráček, starosta |  |  |
| Stanovení: | Mikrobiologický rozbor |  |  |  |

| Datum přijetí vzorků: | 04.11.2013 |
| --- | --- |
| Datum provedení zkoušky: | 04. až 07.11.2013 |
| Datum vyhotovení protokolu: | 07.11.2013 |

- Mikrobiologické a biologické ukazatele

| ukazatel | stanoveno | č.252/2004 Sb. |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli KTJ/100 ml | 0 | 0 (NMH) |
| Koliformní bakterie KTJ/100 ml | 0 | 0 (MH) |
| Enterokoky KTJ/100 ml | 0 | 0 (NMH) |
| Počty kolonií při 22 oC KTJ/1ml | 20 | 200 (MH), 500* (MH) |
| Počty kolonií při 36 oC KTJ/1ml | 10 | 20 (MH), 100* (MH) |
| Mikrosk. obraz živé organismy jedinci/1 ml | 0 | 0 (MH) |
| Abioseston (%) | 3 - sraženiny Fe, písek, detritus | 10 (MH) |

*Bez abnormálních změn. Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den.

MH	mezná hodnota	DH	doporučená hodnota		NMH	nejvyšší mezná hodnota

Laboratoř má osvědčení ASLAB o správnosti výsledků v rámci mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti mikrobiologie a chemie vody.

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.